ООО «Индастриал Восток Инжиниринг»

117246 г. Москва, Научный проезд, д.19 Тел.: +7(495) 401 90 92, 401 90 93 623280, Свердловская обл., г. Ревда, Промзона СУМЗа, ПСО 10, оф. 7, 10 Тел. +7 (343) 973 40 76 • office@ive-co.ru • www.ive-co.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа радиальных вентиляторов

| № п/п | Необходимые сведения |  |  | Значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общие технические данные | Расход (Производительность) Q, м3/ч |  |  |
|  |  | Статическое давление (при 20 оС) |  |  |
|  |  | Установка в здании/снаружи |  |  |
|  |  | Рабочая среда (воздух, дымовой газ, печной газ, отработавший газ) |  |  |
|  |  | Температура рабочей среды, оС |  |  |
|  |  | Запылённость, мг/м3 |  |  |
| 2 | Характеристика рабочей среды | Без примесей |  | Да/ Нет |
|  |  | Взрывоопасная |  | Да/ Нет |
|  |  | Абразивная |  | Да/ Нет |
|  |  | Горючая |  | Да/ Нет |
|  |  | Прилипающая |  | Да/ Нет |
|  |  | Влажная |  | Да/ Нет |
|  |  | Кислотосодержащая |  | Да/ Нет |
|  |  | Клейкая |  | Да/ Нет |
| 3 | Электродвигатель | Номинальная мощность, кВт |  |  |
|  |  | Номинальная скорость вращения, об/мин |  |  |
|  |  | Номинальное напряжение, В |  |  |
|  |  | Номинальная частота, Гц |  |  |
|  |  | Тип двигателя |  | Общепромышленный/ Взрывозащищённый |
| 4 | Вид привода | Прямой привод | Привод с муфтой | Ременный привод |
| 5 | Исполнение / Установка | с односторонним всасом … низкий фундамент |  | с односторонним всасом …приподнятый фундамент |
|  |  | с двухсторонним всасом … приподнятый фундамент |  |  |
| 6 | Направление вращения / Положение корпуса |  |  |  |
|  | Положение всасывающего короба АК 360 АК 45 АК 90 АК 135 АК 180 АК 225 АК 270 АК 315 GR (RD) - вращение вправо GR 360 GR 45 GR 90 GR 135 GR 180 GR 225 GR 270 GR 315 GL (LG) - вращение влево GL 360 GL 45 GL 90 GL 135 GL 180 GL 225 GL 270 GL 315 |  |  |  |
| 7 | Материал изготовления | Углеродистая сталь, Ст3 Нержавеющая сталь Марка нержавеющей стали………………………. |  |  |
| 8 | Комплектующие | Гибкая вставка на всасе c контрфланцем Гибкая вставка на напор.стороне c контрфланцем Соединительный материал на границах поставки Всасывающее сопло с защитной решеткой Всасывающий фильтр Виброгасители, включая крепежный материал Инструменты для монтажа и технического обслуживания |  |  |
| 9 | Контроль вентилятора | Контроль вибрации на одном подшипнике на обоих подшипников Контроль температуры подшипников Контроль числа оборотов |  |  |
| 10 | Регулировка вентилятора (вид регулирования) | без регулировки регулирование закрутки заслонок (на стор. всаса) Направляющий аппарат Регулирование заслонок при исполнении со всасыв. коробом Регулируемый привод электро пневмо Регулировка числа оборотов с преобразователем чистоты Модуль для установки в шкафу стройподрядчика Шкафное исполнение, готово к подключению |  |  |
| 11 | Запорные устройства (только «ОТКР»-«ЗАКР», без промежуточных положений) | Запорная заслонка на стороне всаса (дросс. заслонка) Запорная заслонка на напорной стороне Сервопривод электро пневмо Только ручное управление Обратный клапан |  |  |
| 12 | Специальное исполнение / специальная конструкция | Защита от износа рабочего колеса Защита от износа корпуса Газонепроницаемое исполнение Стояночный тормоз Блокировка обратного хода Низкооборотный привод |  |  |
| 13 | Дополнительные требования |  |  |  |

14. Наименование предприятия-потребителя и технологической установки или линии

15. Наименование и адрес организации, заполнившей опросный лист

16. РЕКВИЗИТЫ ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА (Должность, Ф.И.О., № телефона, e-mail,  лица, заполнившего  опросный лист)

| ____________________ (должность) | _____________________ (дата) | ____________________ (подпись) |
| --- | --- | --- |